投标函

南通沪通置业有限公司：

一、根据已收到的              项目的询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方决定本项目的不含税总报价为（大写        ）小写     ，增值税专用发票税率      %。

三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时提供服务，按照询价函要求的工期和我方承诺的时限及时完成项目。

四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日

法定代表人身份证明

南通沪通置业有限公司：

先生／女士现任我单位　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

法定代表人联系方式：

投标单位（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面

授权委托书

（如被授权人参加投标，须出示此证明）

南通沪通置业有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加            项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

投标单位：（加盖公章）

年      月     日

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面

报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  |  |
| 1 | PVC-U给水管 | φ110*4.2 1.0Mpa | 1200 | 米 |  |  |  |
| 2 | PVC-U给水管 | φ50*2.4 1.0Mpa | 6600 | 米 |  |  |  |
| 3 | PVC-U给水管 | φ32*2.0 1.25Mpa | 900 | 米 |  |  |  |
| 4 | 球阀（给水） | φ50 | 135 | 只 |  |  |  |
| 5 | 球阀（给水） | φ110 | 15 | 只 |  |  |  |
| 6 | 直接（给水） | φ110 | 24 | 只 |  |  |  |
| 7 | 90°弯头（给水） | φ110 | 24 | 只 |  |  |  |
| 8 | 45°弯头（给水） | φ110 | 24 | 只 |  |  |  |
| 9 | 管堵（给水） | φ110 | 15 | 只 |  |  |  |
| 10 | 正三通（给水） | φ110 | 12 | 只 |  |  |  |
| 11 | 异三通（给水） | φ110*50 | 66 | 只 |  |  |  |
| 12 | 异四通（给水） | φ110*50 | 42 | 只 |  |  |  |
| 13 | 异三通（给水） | φ50*32 | 660 | 只 |  |  |  |
| 14 | 外丝直接（给水） | φ32 | 660 | 只 |  |  |  |
| 15 | 正三通（给水） | φ50 | 42 | 只 |  |  |  |
| 16 | 直接（给水） | φ32 | 75 | 只 |  |  |  |
| 17 | 管堵（给水） | φ50 | 114 | 只 |  |  |  |
| 18 | 直接（给水） | φ50 | 66 | 只 |  |  |  |
| 19 | PVC底阀（球芯） | φ110(DN100) | 6 | 只 |  |  |  |
| 20 | 90°弯头（给水） | φ50 | 42 | 只 |  |  |  |
| 21 | 45°弯头（给水） | φ50 | 42 | 只 |  |  |  |
| 22 | 胶水 | 500g | 240 | 瓶 |  |  | / |
| 23 | 摇臂喷头 | φ32 | 600 | 只 |  |  | / |
| 24 | 卧式离心泵 | 22Kw；φ110 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 底线网 |  | 2 | 只 |  |  | / |
| 26 | 法兰片 | 配螺丝 | 4 | 套 |  |  | / |
| 27 | PVC-U给水管 | Φ20*2.4 1.6Mpa | 126 | 米 |  |  |  |
| 28 | 球阀（给水） | φ20 | 24 | 只 |  |  |  |
| 29 | 直接（给水）大小头 | Φ50-20 | 24 | 只 |  |  |  |
| 30 | 抢修节 | Φ110 | 24 | 只 |  |  |  |
| 31 | 抢修节 | Φ50 | 24 | 只 |  |  |  |
| 32 | 压力软管（2米） | Φ20 | 18 | 支 |  |  |  |
| 33 | PVC-U给水管 | Φ165 | 50 | 米 |  |  |  |
| 34 | 动力配电箱 | 额定电压：220V/330V | 1 | 套 |  |  | 3C认证 |
| 35 | 自动星-三角启动器 | 3相 380V 30KV | 1 | 套 |  |  | 3C认证 |
| 36 | 三相电表箱套装 | 含电表箱、漏保、空开（52KW） | 1 | 套 |  |  | 3C认证 |
| 37 | 铝芯电缆 | YJLV4*70+1*35 | 300 | 米 |  |  | 国标 |
| 38 | 铜芯电缆 | YJV5*10 | 300 | 米 |  |  | 国标 |
| 39 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 税金（ %） |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、以上数量为预估量，实际数量以招标人需求为准；

- 报价包含主材费、运输费、装卸费、税金、利润等与履行本项目有关的一切费用。请各投标单位在报价时请充分考虑各种因素。

- 联系人及联系方式：

- 投标人（盖公章）：

日 期：